电子信息工程技术（LED应用方向）培养方案

（适用于2010级学生）

- 招生对象、学制

1、招生对象：高中毕业生

2、学习年限：三年

二．培养目标

培养德、智、体、美等全面发展，具有LED亮化及照明工程应用能力，能够从事面向光电企业的生产、施工、现场管理、技术开发等工作，实践能力突出，具有良好职业道德的高素质技能型专门人才。

三、业务培养要求：

本专业学生要热爱社会主义祖国，拥护党的基本路线，掌握LED技术的基本知识和专业技能，具有良好职业道德和综合素质、具有创新精神和较强实践能力，能从事LED设备的安装、调试、维护、维修及技术改造和技术管理、工艺指导等岗位工作的高技能人才。

四、职业素质、能力与知识结构

1、课程设置及教学基本目标与要求

| 能力结构 |  |  | 主要课程 | 教学目标 |  | 教学要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业通用能力 | 电气工程基本能力 | 电工技术基础 |  |  | 使学生获得本专业必须的电工基本理论、基本知识和基本技能，涵盖维修电工（中级工）国家职业资格标准中的电工部分理论、实操部分，同时为学习后续课程和从事专业技术工作打下一定基础。 |  | 掌握电路的基本概念和定律，掌握电阻性网络、一阶动态电路、正弦稳态电路及谐振电路的分析方法，掌握磁路的基本概念及耦合电感元件电路的简单分析，掌握中级维修电工中电工基础方面的基本操作技能。 熟悉交流异步电机和直流电机的结构、工作原理、特点及应用场合；掌握常用低压电器的结构、原理、型号规格、用途和选用；掌握继电器—接触器控制线路的基本环节，能对一般控制要求的电气设备进行电气线路设计，对一般的电机能做到正确选型、正确使用； |
|  |  | 电工基础实训 |  |  | 培养学生作为电工的基本操作能力和电路的实际应用能力，培养学生的动手操作能力和技巧，为后面的中、高级电工技能培训打好基础。 |  | 通过本项目的实践训练，使学生会常用电工工具和常用电工仪表的使用，掌握室内布线的基本知识和技能，以及安装各种常见室内照明线路能力和常见故障的检修能力。 |
|  |  | PLC系统编程与维护 |  |  | 具有一定的系统分析、设计、开发与研究的基本能力及增强适应职业变化的能力并注意渗透科学创新思想教育，培养学生具有较强的工作适应能力。 |  | 了解PLC在工业中广泛应用的领域及其软硬件配置；理解其基本工作原理；掌握PLC典型的梯形图设计方法；能够应用PLC的基本指令及相关上位编程软件；能够安装PLC及进行故障诊断分析。 |
|  |  | 高级电控柜实训 |  |  | 使学生掌握PLC的编程方法和程序调试方法，了解利用计算机仿真对系统进行优化，正确选择生产实际中的设备型号与器材，掌握电控柜接线、调试等实际工作技能 |  | 掌握PLC基本指令及编程方法、功能指令及编程方法；能够熟练使用编程器，掌握程序调试方法；了解PC应用的设计步骤、PC的选型和硬件配置。具体分析模块生产系统的各个站点的工作情况；观察电气安装技术，以及机械和电气装配工艺；单独编写某个站点执行程序，并调试控制实际物件。 |
|  | 电子工程基本能力 | 电子技术基础 |  |  | 使学生获得电子技术必要的基本理论、基本知识和基本技能；了解电子技术的应用和发展概况，为学习后续课程打下必要的基础 |  | 了解常用半导体器件，熟悉它们的基本功能、外特性和主要参数，会选择和使用常用电子器件；初步具有查阅电子器件手册、较合理地选用或代换器件的能力；对基本单元电路具有定性分析和初步的定量估算的能力；初步具有阅读和分析简单电子电路原理图的能力。理解高频电子的基本理论。了解常用数字集成电路器件结构，熟悉它们的基本功能、外特性和主要参数掌握数字电路的特点、基本的分析方法和基本设计方法，熟悉脉冲电路的特点及应用，了解A/D、D/A转换的原理。 |
|  |  | 电子产品生产实训 |  |  | 培养学生电子制作、电子线路调试、故障分析和排除的能力。 |  | 通过典型产品或电路的设计、装调，加深对电子技术基本元器件、基本电路的了解，增强分析和解决问题、理论联系实际的能力。 |
|  |  | 电子产品线路绘图与仿真 |  |  | 学生能够绘制原理图。 |  | 能正确使用Protel软件软件进行电子线路绘图和仿真。 |
| 职业特定能力 | 景观及通用照明工程设计、安装及施工管理 | LED生产与测试技术 |  |  | 掌握LED工作原理及光电参数测试 |  | LED工作原理、LED生产工艺、封装工艺、LED电参数、光强、发光角权度、光通量、红外、老化、光衰、色衰测试，LED光谱分析，及灯具检测能力 |
|  |  | 机械制图与AUTOCAD |  |  | 具有施工图识读能力 |  | 绘图基本知识、投影、组合体视图、零件图 、AUTOCAD基本操作、平面绘图、图形打印，具有施工图识读能力 |
|  |  | LED亮化工程实训 照明工程 照明工程实训 |  |  | 施工能力 |  | 照明工程设计规范与标准，照明工程电气计算，电气安全系统设计，园林景观元素的照明，电缆测试 安 安装工艺、照明工程预算编制、LED散热 |
|  | 灯具设计 | 电光源控制技术 |  |  | 电源设计与维修能力 |  | 电源驱动器常用元件的识别与选择、电磁兼容及耐压测试、射灯、台灯、荧光灯、路灯、景观照明等到驱动电源选择、使用及维修能力 |
|  |  | 顶岗实习 |  |  | 培养学生适应社会的能力和创业能力，进一步明确自己奋斗的目标。 |  | 使学生了解企业运作的方式、了解企业管理的基本要求，了解现代化产品和设备的工艺和运行情况。使学生了解现代社会对人才的需求，现代企业对人才的需求，并通过自身和努力，找到适合自己的岗位，并能初步适应岗位的需要。 |
|  |  | L ED光学设计与测试 |  |  | 具有二次光学设计能力 |  | 光度学、色度学、TRACEPRO光学设计软件的使用、二次光学设计 |
| 跨行业能力 | 素质拓展能力 | 科学技术与人文艺术讲座、社团活动、课外文化艺术活动、科技创新活动、社会实践、社会调查、 “青年志愿者”服务等活动 |  |  | 提高学生的科学素养与人文艺术素质、培养学生的创新能力、团队协作能力和坚强毅力。 |  | 学生主动参加学校讲座、社团活动、课外文化艺术活动、科技创新活动或社会的调查、“青年志愿者”服务等各种实践活动，并取得一定成果。 |

五、教学进程表见附件

六、培养方案说明

1、本专业必修课为123学分，选修课为26学分（其中专业方向任选课4学分、公共任选课4学分、素质拓展课18学分）。各项理论课程教学总学分为103学分，实践46学分，本专业总学分为149学分。学生取得149学分方可毕业。

2、理论课16学时为1学分，占总学时的比例为46%。实践环节模块按照每周1学分，1周28学时计算，未包括理论教学课程中的实验课、机动周以及考试周，实践环节占总学时的比例为54%。

3．学生毕业条件

（1）在规定的学习年限内，修完教学计划规定的全部课程，并取得相应的学分，即149学分方可毕业（其中必须包括素质拓展课的18学分）。

（2）在英语水平方面达到江苏省高校英语应用能力B级水平，获得相应的等级证书；在计算机应用能力方面达到全国计算机等级考试一级B水平，获得相应的等级证书；

（3）达到维修电工中级工技能水平，获得相应的技能证书；

（4）积极参加学院组织的社团活动、科技文化活动和社会实践